## Lote1
Lote n.º 1 - Armários e Caixas
MATERIAL ELÉTRICO PARA ARMAZÉM
art.. | DESIGNAÇÃO | Unidades | Quantidades | Preços unitários | Importâncias
1. | ARMÁRIOS E CAIXAS
1.1. | Armário isolante em poliéster, distribuição urbana, IP65, iK10, dimensões: 1250x1250x420mm, tipo NSYPLA12124G da Schneider ou equivalente. | Un | 5 |  | 0
1.2. | Platine de montagem metálica para armário isolante do art. 1.1., tipo NSYPMM1212 da Schneider ou equivalente. | Un | 5 |  | 0
1.3. | Tejadilho para armário isolante do art. 1.1., tipo NSYTJPLA124G da Schneider ou equivalente. | Un | 5 |  | 0
1.4. | Grade de saída com filtro para armário isolante art. 1.1., IP 54, dimensões 170x150x15mm, cor do armário, tipo NSYCAG125LPF da Schneider ou equivalente. | Un | 22 |  | 0
1.5. | Armário com platina metálica, IP 66, IK 10, dimensões 1000x600x250mm, tipo NSYCRN 106205P da Schneider ou equivalente. | Un | 5 |  | 0
1.6. | Kit de fixação para armário art. 1.5., tipo NSYPFCR da Schneider ou equivalente. | Un | 5 |  | 0
1.7. | Portinhola , caixa e porta em poliester reforçado com fibra de vidro autoextingível, Montagem interior ou exterior de encastrar, IP45, IK10, Classe e tensão de isolamento II e 600V, Fechadura EDP Canhão cilíndrico tipo rónis, tipo 06P100-322x58E-BNS da AL ou equivalente. | Un | 6 |  | 0
1.8. | Base para contador energia N2, material de fabrico em ABS, dimensões 205x365x30mm, tipo FRLTT da LuxPro ou equivalente. | Un | 6 |  | 0
1.9. | Caixa de contador para EDP Box trifásico em poliéster reforçado a fibra de vidro, embutir, IP 44, IK09, Classe isolamento II tipo KVOTBOX da TEV2. | Un | 5 |  | 0
1.10. | Caixa de medição de terra, caixa e tampa em ABS, chapa amovível em cobre (15x3mm),IP43, IK06, Classe e Tensão de isolamento II e 600V, dimensões 182x97,5x72,5mm, tipo 06CMT da AL ou equivalente. | Un | 10 |  | 0
1.11. | Caixa d derivação saliente, IP mínimo 44, IK mínimo 07, Dimensões: ±80x80x40mm, | Un | 20 |  | 0
1.12. | Caixa d derivação saliente, IP mínimo 55, IK mínimo 07, Dimensões: ±120x80x50mm, | Un | 20 |  | 0
1.13. | Caixa d derivação saliente, IP mínimo 55, IK mínimo 07, Dimensões: ±160x120x70mm, | Un | 10 |  | 0
Total |  |  |  |  | 0

## Lote 2
Lote n.º 2 - Equipamentos de Potência
MATERIAL ELÉTRICO PARA ARMAZÉM
art.. | DESIGNAÇÃO | Unidades | Quantidades | Preços unitários | Importâncias
2. | EQUIPAMENTO DE POTÊNCIA
2.1. | Base porta fusíveís secionavel, 32A, 500V, 1P, 10X38mm, tipo E91/32 da ABB ou equivalente. | Un | 30 |  | 0
2.2. | Base porta fusíveís secionavel, 32A, 690V, 3P, 10X38mm, tipo E93/32 da ABB ou equivalente. | Un | 20 |  | 0
2.3. | Base porta fusíveís secionavel, 50A, 690V, 3P, 14X51mm, tipo E93/50 da ABB ou equivalente. | Un | 12 |  | 0
2.4. | Base porta fusíveís secionavel, 100A, 690V, 3P, 22X58mm, tipo E93/125 da ABB ou equivalente. | Un | 12 |  | 0
2.5. | Fusível cilindro, 10x38, 6A, gG, 500V, 50KA | Un | 60 |  | 0
2.6. | Fusível cilindro, 10x38, 10A, gG, 500V, 50KA | Un | 60 |  | 0
2.7. | Fusível cilindro, 10x38, 16A, gG, 500V, 50KA | Un | 60 |  | 0
2.8. | Fusível cilindro, 22x58, 63A, gG, 690V, 100KA | Un | 15 |  | 0
2.9. | Fusível cilindro, 22x58, 100A, gG, 500V, 100KA | Un | 15 |  | 0
2.10. | Fusível cilindro, 14x51, 32A, gG, 500V, 100KA | Un | 30 |  | 0
2.11. | Fusível cilindro, 14x51, 40A, gG, 500V, 100KA | Un | 30 |  | 0
2.12. | Disjuntor, 1P+N, 6A, 6KA, curva C, tipo S201-C6NA da ABB ou equivalente. | Un | 32 |  | 0
2.13 | Disjuntor, 1P+N, 10A, 6KA, curva C, tipo S201-C10NA da ABB ou equivalente. | Un | 18 |  | 0
2.14. | Disjuntor, 1P+N, 16A, 6KA, curva C, tipo S201-C16NA da ABB ou equivalente. | Un | 18 |  | 0
2.15. | Disjuntor, 1P+N, 20A, 6KA, curva C, Tipo S201-C20NA da ABB ou equivalente. | Un | 9 |  | 0
2.16. | Disjuntor, 3P+N,16A, 6KA, curva C, Tipo S203-C16NA da ABB ou equivalente. | Un | 22 |  | 0
2.17. | Disjuntor, 3P+N,25A, 6KA, curva C, Tipo S203-C25NA da ABB ou equivalente. | Un | 12 |  | 0
2.18. | Disjuntor, 3P+N,32A, 6KA, curva C, Tipo S203-C32NA da ABB ou equivalente. | Un | 18 |  | 0
2.19. | Disjuntor, 3P+N,40A, 6KA, curva C, Tipo S203-C40NA da ABB ou equivalente. | Un | 12 |  | 0
2.20. | Disjuntor, 3P+N,63A, 6KA, curva C, Tipo S203-C63NA da ABB ou equivalente. | Un | 9 |  | 0
2.21. | Disjuntor, 3P+N,80A, 6KA, curva C, Tipo S203-C80NA da ABB ou equivalente. | Un | 6 |  | 0
2.22. | Disjuntor, 3P+N,100A, 6KA, curva C, Tipo S203-C100NA da ABB ou equivalente. | Un | 6 |  | 0
2.23. | Disjuntor motor, 3P, regulavél 2,5-4A, ICS 100KA, tipo MS116 da ABB ou equivalente | Un | 6 |  | 0
2.24 | Disjuntor motor, 3P, regulavél 6,3-10A, ICS 100KA, tipo MS116 da ABB ou equivalente | Un | 6 |  | 0
2.25 | Disjuntor motor, 3P, regulavél 10-16A, ICS 100KA, tipo MS116 da ABB ou equivalente | Un | 8 |  | 0
2.26 | Disjuntor motor, 3P, regulavél 25-32A, ICS 100KA, tipo MS116 da ABB ou equivalente | Un | 4 |  | 0
2.27. | Interruptor Diferencial 25A, 2P, 300mA, AC, Tipo FH202AC-25/0,3 da ABB ou equivalente. | Un | 9 |  | 0
2.28. | Interruptor Diferencial 25A, 2P, 30mA, AC, Tipo FH202AC-25/0,03 da ABB ou equivalente. | Un | 12 |  | 0
2.29. | Interruptor Diferencial 25A, 4P, 30mA, AC, Tipo FH204AC-25/0,03-L da ABB ou equivalente. | Un | 9 |  | 0
2.30. | Interruptor Diferencial, 63A, 4P, 300mA, AC, Tipo FH204AC-63/0,3-L da ABB ou equivalente. | Un | 12 |  | 0
2.31. | Interruptor Diferencial, 100A, 4P, 300mA, AC, Tipo FH204AC-100/0,3-L da ABB ou equivalente. | Un | 9 |  | 0
2.32. | Interruptor Seccionador, 63A, 4P, Tipo SD204/63 da ABB ou equivalente. | Un | 12 |  | 0
2.33. | Programador Horário Semanal, 2 Canais, Tipo DW2 da ABB ou equivalente. | Un | 12 |  | 0
2.34. | Descarregador de Sobretensão, 3+N, 40KA, Tipo 2, Tipo OVR T2 3N 40-275 P QS da ABB ou equivalente. | Un | 9 |  | 0
2.35. | Bloco de rearme automático, Tipo REC4 4P-63-300 da Circutor ou equivalente. | Un | 12 |  | 0
2.36. | Contactor, 3P, 9A em AC3, 1 NA, 24Vdc, tipo AF09 da ABB ou equivalente. | Un | 8 |  | 0
2.37. | Contactor, 3P, 26A em AC3, 1 NA, 24Vdc, tipo AF50 da ABB ou equivalente. | Un | 12 |  | 0
2.38. | Contactor, 3P, 50A em AC3, 1 NA, 24Vdc, tipo AF50 da ABB ou equivalente. | Un | 8 |  | 0
2.39. | Contactor, 3P, 26A em AC3, 1 NA, 230Vac, tipo AF26 da ABB ou equivalente. | Un | 8 |  | 0
2.40. | Contactor, 3P, 50A em AC3, 1 NA, 230Vac, tipo AF50 da ABB ou equivalente. | Un | 8 |  | 0
2.41. | Contactor, 3P, 96A em AC3, 1 NA, 230Vac, tipo AF95 da ABB ou equivalente. | Un | 6 |  | 0
2.42. | Bloco de contactos auxiliares lateral, 1NA+1NC,tipo CAL5X-11 da ABB ou equivalente. | Un | 12 |  | 0
2.43. | Bloco de contactos auxiliares frontal, 2NA+2NC,tipo CA5-40E da ABB ou equivalente. | Un | 6 |  | 0
2.44. | Arrancador suave, 11Kw a 400V, 3P, IP 20, tipo PSR25 da ABB ou equivalente. | Un | 16 |  | 0
2.45. | Arrancador suave, 22Kw a 400V, 3P, IP 20, tipo PSR45 da ABB ou equivalente. | Un | 4 |  | 0
2.46. | Arrancador suave, 45Kw a 400V, 3P, IP 20, tipo PSR85 da ABB ou equivalente. | Un | 2 |  | 0
2.47. | Relé sequência e falta de fase, tipo 411 RVSF0-040 da AVEL ou equivalente. | Un | 8 |  | 0
2.48. | Tomada modular 10/16A 2p+T, tipo SN016P da Hager ou equivalente. | Un | 16 |  | 0
2.49. | Termoventilador, aquecedor de resistência com ventilador e termostato, 550W, 230VAC, tipo NSYCRP1W230VTVC da Schneider ou equivalente. | Un | 20 |  | 0
2.50. | Repartifor de escada, 4P, 100A, tipo KJ100A da Hager ou equivalente. | Un | 12 |  | 0
2.51. | Repartifor de escada, 4P, 160A, tipo KJ160A da Hager ou equivalente. | Un | 4 |  | 0
Total |  |  |  |  | 0

## Lote 3
Lote n.º 3 - Equipamento de Comando
MATERIAL ELÉTRICO PARA ARMAZÉM
art. | DESIGNAÇÃO | Unidades | Quantidades | Preços unitários | Importâncias
3. | EQUIPAMENTO DE COMANDO
3.1. | Sinalizador luminoso com LED integrado cor Vermelho, 24V, tipo XB4BVB4 da Schneider ou equivalente. | Un | 32 |  | 0
3.2. | Sinalizador luminoso com LED integrado cor Verde, 24V, tipo XB4BVB3 da Schneider ou equivalente. | Un | 32 |  | 0
3.3. | Sinalizador luminoso com LED integrado cor amarelo, tipo XB4BVB5 da Schneider ou equivalente. | Un | 32 |  | 0
3.4. | Sinalizador luminoso com LED integrado cor azul, 24V, tipo XB4BVB5 da Schneider ou equivalente. | Un | 22 |  | 0
3.5. | Sinalizador luminoso com LED integrado cor branca, 24V, tipo XB4BVB1 da Schneider ou equivalente. | Un | 22 |  | 0
3.6. | Botão cabeça cogumelo, tipo 9001KR8RH25 Schneider ou equivalente. | Un | 18 |  | 0
3.7. | Comutadores 3 posições fixas manete curta, tipo 9001KS43KSB Schneider ou equivalente. | Un | 18 |  | 0
3.8. | Comutador 2 posições com retorno à esquerda, manete curta, tipo 9001KS34KSB Schneider ou equivalente. | Un | 18 |  | 0
3.9. | Fonte alimentação 230/24VDC 5 A, tipo ABL8REM24050 da Schneider ou equivalente. | Un | 18 |  | 0
3.10 | Modulo UPS, tipo DR-UPS40 da MEAN WELL ou equivalente. | Un | 8 |  | 0
3.11. | Comando alternância para central de efluentes com 2 motores + alarme, tipo 411RA23A002 da AVEL ou equivalente. | Un | 18 |  | 0
3.12. | Comando alternância para central hidropressora com 2 motores, tipo 411RA220002 da AVEL ou equivalente. | Un | 6 |  | 0
3.13. | Relé temporizador, tipo 411 - RTAOM da AVEL ou equivalente. | Un | 12 |  | 0
3.14. | Contador horário CH 12 a 36 VCC, tipo 15609 da Schneider ou equivalente. | Un | 12 |  | 0
3.15. | Analisador de energia medição em 4 quadrantes, tipo SML 133 KMB, Zeben ou equivalente. | Un | 22 |  | 0
3.16. | Transformador de corrente (TI) 150/5A para analisador de energia. | Un | 66 |  | 0
3.17. | Relé 24 VDC, 2 contactos, 8A, tipo 40.52.9.024 da Finder ou equivalente. | Un | 100 |  | 0
3.18. | Relé 24 VDC, 10A, 3PDT(11 pinos), tipo 60.13.8.024.0040 da Finder ou equivalente. | Un | 50 |  | 0
3.19. | Relé 230 VAC, 10A,3PDT( 11 pinos), tipo 60.13.8.230.0040 da Finder ou equivalente. | Un | 50 |  | 0
3.20. | Relé 230 VAC, 2 contactos, tipo 40.52.8.230 da Finder ou equivalente. | Un | 50 |  | 0
3.21. | Pressostato, 6 bar, 3 contactos NC, IP mínimo 54, tipo XMPA06C2131 da Schneider ou equivalente. | Un | 9 |  | 0
3.22. | Pressostato, 12 bar, 2 contactos NC, IP mínimo 54, tipo XMPA12B2131 da Schneider ou equivalente. | Un | 9 |  | 0
3.23. | Relé de atraso à desoperação, por corte na alimentação, tipo 411RTAD1323 da AVEL ou equivalente. | Un | 6 |  | 0
3.24. | Transdutor de pressão, 0 a 10bar, corrente sída: 4…20mA, R. 1/4., tipo A-10 da Wika ou equivalente. | Un | 4 |  | 0
3.25. | Transdutor de pressão, 0 a 16bar, corrente sída: 4…20mA, R. 1/4., tipo A-10 da Wika ou equivalente. | Un | 4 |  | 0
3.26. | Transdutor de pressão, 0 a 25bar, corrente sída: 4…20mA, R. 1/4., tipo A-10 da Wika ou equivalente. | Un | 4 |  | 0
3.27. | Transformador função continua, 230V 2X12/24V, 40VA, tipo 4AC3640 da Siemens ou equivalente. | Un | 6 |  | 0
3.28. | Interruptor de boia para controlo de nível de água, com contrapeso, cabo comprimento: 5 metros. | Un | 15 |  | 0
3.29. | Interruptor de boia para controlo de nível de água, com contrapeso, cabo comprimento: 10 metros. | Un | 15 |  | 0
3.30. | Interruptor de boia pera, para estação elevatória de águas residuais, IP mínimo a 7 bar: 68, emperatura do líquido: igual ou superior a 80ºC, comprimento de cabo: 10 metros, Tipo 96003332 MS1 da Grundfos ou equivalente. | Un | 30 |  | 0
3.31. | Interruptor de boia pera, para estação elevatória de águas residuais, IP mínimo a 7 bar: 68, temperatura do líquido: igual ou superior a 80ºC, comprimento de cabo: 20 metros, Tipo 96003695 MS1 da Grundfos ou equivalente. | Un | 120 |  | 0
Total |  |  |  |  | 0

## Lote 4
Lote n.º 4 - Material de Aparelhagem de instalação
MATERIAL ELÉTRICO PARA ARMAZÉM
art.. | DESIGNAÇÃO | Unidades | Quantidades | Preços unitários | Importâncias
4. | APARELHAGEM DE INSTALAÇÃO
4.1. | Comutador escada, 2 módulos, 10A, 230V, branco, tipo WS001 da Hager ou equivalente. | Un | 16 |  | 0
4.2. | Interruptor simples, 2 módulos, 10A, 230V, branco, tipo WS000 da Hager ou equivalente. | Un | 16 |  | 0
4.3. | Tomada RJ45 cat.6 UTP, 1 módulo, branco, tipo WS219 da Hager ou equivalente. | Un | 16 |  | 0
4.4. | Sinalizador LED, 2 módulos, 230V, tipo WS601 da Hager ou equivalente. | Un | 16 |  | 0
4.5. | Quadro simples, 2 módulos, tipo WS401 da Hager ou equivalente. | Un | 20 |  | 0
4.6. | Quadro triplo vertical, tipo WS409 da Hager ou equivalente. | Un | 12 |  | 0
4.7. | Suporte, para parafusos, tipo WS450 da Hager ou equivalente. | Un | 48 |  | 0
Total |  |  |  |  | 0

## Lote 5
Lote n.º 5 - Material de iluminação
MATERIAL ELÉTRICO PARA ARMAZÉM
art.. | DESIGNAÇÃO | Unidades | Quantidades | Preços unitários | Importâncias
5. | ILUMINAÇÃO
5.1. | Armadura LED 30w, dimensões (1500x95 mm), 4000K, fluxo luminoso 3500lm, polycarbonao, cor gray, IP 65, IK08, tipo Damp proof Led 1500 da Ledvance ou equivalente. | Un | 22 |  | 0
5.2. | Armadura LED 33W, dimensões (595x595mm), 4000K, fluxo luminoso 3600lm,material do corpo aluminio, cor branca, tipo painel Led 600 da Ledvance ou equivalente. | Un | 3 |  | 0
5.3. | Aplique superfície Led oval 20W, Dimensões (270x175x85mm), fluxo luminoso 1600lm, 4000K, IP 65, material PC, difusor translúcido, cor Branca, tipo 70687NT da FoxLed ou equivalente. | Un | 6 |  | 0
5.4. | Bloco iluminação emergência LED, Fluxo luminoso ≥ 100 lm, IP ≥42, IK ≥07, tipo 662606 da Legrand ou equivalente. | Un | 8 |  | 0
Total |  |  |  |  | 0

## Lote 6
Lote n.º 6 - Cabos
MATERIAL ELÉTRICO PARA ARMAZÉM
art.. | DESIGNAÇÃO | Unidades | Quantidades | Preços unitários | Importâncias
6. | CABOS
6.1. | Cabo H07V-K1X1,5mm2 - Preto | mt | 300 |  | 0
6.2. | Cabo H07V-K1X1,5mm2 - Castanho | mt | 300 |  | 0
6.3. | Cabo H07V-K1X1,5mm2 - Cinza | mt | 300 |  | 0
6.4. | Cabo H07V-K1X1,5mm2 - Azul | mt | 300 |  | 0
6.5. | Cabo H07V-K1X1,5mm2 - Verde/amarelo | mt | 300 |  | 0
6.6. | Cabo H07V-K1X2,5mm2 - Preto | mt | 300 |  | 0
6.7. | Cabo H07V-K1X2,5mm2 - Castanho | mt | 300 |  | 0
6.8. | Cabo H07V-K1X2,5mm2 - Cinza | mt | 300 |  | 0
6.9. | Cabo H07V-K1X2,5mm2 - Azul | mt | 300 |  | 0
6.10. | Cabo H07V-K1X2,5mm2 - Verde/Amarelo | mt | 300 |  | 0
6.11. | Cabo H07V-K1x4mm2 - Preto | mt | 200 |  | 0
6.12. | Cabo H07V-K1x4mm2 - Castanho | mt | 200 |  | 0
6.13. | Cabo H07V-K1x4mm2 - Cinza | mt | 200 |  | 0
6.14. | Cabo H07V-K1x4mm2 - Azul | mt | 200 |  | 0
6.15. | Cabo H07V-K1x4mm2 - Verde/Amarelo | mt | 500 |  | 0
6.16. | Cabo H07V-K1x6mm2- Preto | mt | 200 |  | 0
6.17. | Cabo H07V-K1x6mm2 - Castanho | mt | 200 |  | 0
6.18. | Cabo H07V-K1x6mm2 - Cinza | mt | 200 |  | 0
6.19. | Cabo H07V-K1x6mm2 - Azul | mt | 200 |  | 0
6.20. | Cabo H07V-K1x6mm2 - Verde/Amarelo | mt | 200 |  | 0
6.21. | Cabo H07V-K1x10mm2 - Preto | mt | 100 |  | 0
6.22. | Cabo H07V-K1x10mm2 - Castanho | mt | 100 |  | 0
6.23. | Cabo H07V-K1x10mm2 - Cinza | mt | 100 |  | 0
6.24. | Cabo H07V-K1x10mm2 - Azul | mt | 100 |  | 0
6.25. | Cabo H07V-K1x10mm2 - Verde/Amarelo | mt | 100 |  | 0
6.26. | Cabo H07V-K1x16mm2 - Preto | mt | 100 |  | 0
6.27. | Cabo H07V-K1x16mm2 - Castanho | mt | 100 |  | 0
6.28. | Cabo H07V-K1x16mm2 - Cinza | mt | 100 |  | 0
6.29. | Cabo H07V-K1x16mm2- Azul | mt | 100 |  | 0
6.30. | Cabo H07V-K1x16mm2 - Verde/Amarelo | mt | 100 |  | 0
6.31. | Cabo H07V-K1x25mm2 - Preto | mt | 100 |  | 0
6.32. | Cabo H07V-K1x25mm2 - Castanho | mt | 100 |  | 0
6.33. | Cabo H07V-K1x25mm2- Cinza | mt | 100 |  | 0
6.34. | Cabo H07V-K1x25mm2 - Azul | mt | 100 |  | 0
6.35. | Cabo H07V-K1x25mm2 - Verde/Amarelo | mt | 500 |  | 0
6.36. | Cabo H01XV-R3G1,5mm2 - Preto | mt | 500 |  | 0
6.37. | Cabo H01XV-R3G2,5mm2 - Preto | mt | 300 |  | 0
6.38. | Cabo H01XV-R5G2,5mm2 - Preto | mt | 500 |  | 0
6.39. | Cabo H01XV-R5G4mm2 - Preto | mt | 300 |  | 0
6.40. | Cabo H01XV-R5G6mm2 - Preto | mt | 200 |  | 0
6.41. | Cabo H01XV-R5G10mm2 - Preto | mt | 100 |  | 0
6.42. | Cabo H01XV-F3G2,5mm2 - Preto | mt | 200 |  | 0
6.43. | Cabo H01XV-R4x16mm2 - Preto | mt | 200 |  | 0
6.44. | Cabo SUBCAB 4G2,5+2x1,5mm2 | mt | 200 |  | 0
6.45. | Cabo SUBCAB 4G4+2x1,5mm2 | mt | 200 |  | 0
6.46. | Cabo SUBCAB 4G10+2x1,5mm2 | mt | 100 |  | 0
6.47. | Cabo UTP, cat 6, 4 pares | mt | 305 |  | 0
6.48. | Cabo LiYCY 4x0,5mm2 | mt | 100 |  | 0
6.49. | Cabo LiYCY 8x0,5mm2 | mt | 200 |  | 0
6.50. | Cabo LIYCY 12x0,5mm2 | mt | 100 |  | 0
Total |  |  |  |  | 0

## Lote 7
Lote n.º 7 - Acessórios
MATERIAL ELÉTRICO PARA ARMAZÉM
art.. | DESIGNAÇÃO | Unidades | Quantidades | Preços unitários | Importâncias
7. | ACESSÓRIOS
7.1. | Abraçadeira latão com parafuso em aço zincado, para eletrodo terra. | Un | 32 |  | 0
7.2. | Eletrodo de terra com revestimento de cobre, minimo de 0,25mm, resistência à tração mìnima de 600N/mm2, comprimento de 2 metros. | Un | 32 |  | 0
7.3. | Abraçadeira de encaixe para tubo VD 16. | Un | 200 |  | 0
7.4. | Abraçadeira de encaixe para tubo VD 20. | Un | 200 |  | 0
7.5. | Abraçadeira de encaixe para tubo VD 25. | Un | 200 |  | 0
7.6. | Tubo VD 16, comprimento 3 metros. | Un | 37 |  | 0
7.7. | Tubo VD 20, comprimento 3 metros. | Un | 37 |  | 0
7.8. | Tubo VD 25, comprimento 3 metros. | Un | 37 |  | 0
7.9. | Calha livre de halogéneo, dimensões: 110x50mm, cor: Branca, tipo 10090 HBR da EFAPEL ou equivalente. | Un | 30 |  | 0
7.10. | Topo para calha 110x50, livre de halogéneo, cor: branca, tipo 10095 GBR da EFAPEL ou equivalente. | Un | 15 |  | 0
7.11. | Calha livre de halogéneo, dimensões: 20x12,5mm, cor: Branca, tipo 10030 HBR da EFAPEL ou equivalente. | Un | 20 |  | 0
7.12. | Topo para calha 20x12.5, livre de halogéneo, cor: branca, tipo 10035 GBR da EFAPEL ou equivalente. | Un | 10 |  | 0
7.13. | Calha livre de halogéneo, dimensões: 50x20mm, cor: Branca, tipo 10500 HBR da EFAPEL ou equivalente. | Un | 20 |  | 0
7.14. | Topo para calha 50x20, livre de halogéneo, cor: branca, tipo 10505 GBR da EFAPEL ou equivalente. | Un | 10 |  | 0
7.15. | Calha para quadro elétrico, cor cinza, dimensões:60x40mm, Tipo 14030 CCZ da EFAPEL ou equivalente. | Un | 30 |  | 0
7.16. | Barra manga termorretratil 16/8 | Un | 10 |  | 0
7.17. | Barra manga termorretratil 12/3 | Un | 10 |  | 0
7.18. | Barra manga termorretratil 8/2 | Un | 10 |  | 0
7.19. | Barra manga termorretratil 6/2 | Un | 10 |  | 0
7.20. | Barra junção 12 ligadores 6mm, branca. | Un | 20 |  | 0
7.21. | Barra junção 12 ligadores 10mm, branca. | Un | 20 |  | 0
7.22. | Barra junção 12 ligadores 16mm, branca. | Un | 20 |  | 0
7.23. | Ligador rápido 3x2,5mm2 tipo WAGO | Un | 200 |  | 0
7.24. | Ligador rápido 5x2,5mm2 tipo WAGO | Un | 200 |  | 0
7.25. | Ligador de garra de latão, para secção entre 10-50mm2. | Un | 30 |  | 0
7.26. | Soquete para relé de 11 pinos, tipo 90.23 da Finder ou equivalente. | Un | 30 |  | 0
7.27. | Base para relé, tipo 95.75 da Finder ou equivalente. | Un | 50 |  | 0
7.28. | Bicha Flexivel gris de PVC, cor: creme, 13,5mm | metro | 50 |  | 0
7.29. | Bicha Flexivel gris de PVC, cor: creme, 16mm | metro | 100 |  | 0
7.30. | Bicha Flexivel gris de PVC, cor: creme, 25mm | metro | 50 |  | 0
7.31. | Bucim, rosca PG, cor: cinza claro, PG9 | Un | 50 |  | 0
7.32. | Bucim, rosca PG, cor: cinza claro, PG13 | Un | 50 |  | 0
7.33. | Bucim, rosca PG, cor: cinza claro, PG16 | Un | 50 |  | 0
7.34. | Bucim, rosca PG, cor: cinza claro, PG21 | Un | 50 |  | 0
7.35. | Borne de ligação para fixação direta em calha DIN, para condutor até 2,5mm2 | Un | 100 |  | 0
7.36. | Borne de ligação para fixação direta em calha DIN, para condutor até 10mm2 | Un | 100 |  | 0
7.37. | Borne de ligação para fixação direta em calha DIN, para condutor até 16mm2 | Un | 100 |  | 0
7.38. | Borne de ligação para fixação direta em calha DIN, para condutor até 25mm2 | Un | 50 |  | 0
7.39. | Borne de ligação para fixação direta em calha DIN, para condutor até 50mm2 | Un | 50 |  | 0
7.40. | Borne de ligação para fixação direta em calha DIN, para condutor terra até 2,5mm2 | Un | 30 |  | 0
7.41. | Borne de ligação para fixação direta em calha DIN, para condutor terra até 6mm2 | Un | 30 |  | 0
7.42. | Borne de ligação para fixação direta em calha DIN, para condutor terra até 16mm2 | Un | 10 |  | 0
7.43. | Borne de ligação para fixação direta em calha DIN, para condutor terra até 25mm2 | Un | 10 |  | 0
7.44. | Borne de ligação para fixação direta em calha DIN, para condutor terra até 50mm2 | Un | 6 |  | 0
7.45. | Borne fusível para fixação em calha DIN, tensão nominal: 500V, Corrente nominal: 10A, para condutor até 1,5mm2. | Un | 10 |  | 0
7.46. | Ficha macho borracha preto, 2P+T, 16A, IK mínimo 07, cerra cabos, para cabo até 2,5mm2. | Un | 20 |  | 0
7.47. | Ficha fêmia borracha preto, 2P+T, 16A, IK mínimo 07, cerra cabos, para cabo até 2,5mm2. | Un | 20 |  | 0
7.48. | Extenção tripla com interruptor, schuko, 16 A, comprimento mínimo: 3 metros. | Un | 10 |  | 0
7.49. | Fita isoladora em PVC, Cor: preta, largura mínima: 19mm, comprimento mínimo: 20 metros, | Un | 50 |  | 0
7.50. | Fita isoladora em PVC, Cor: Castanho, largura mínima: 19mm, comprimento mínimo: 20 metros, | Un | 50 |  | 0
7.51. | Fita isoladora em PVC, Cor: Azul, largura mínima: 19mm, comprimento mínimo: 20 metros, | Un | 50 |  | 0
7.52. | Fita isoladora em PVC, Cor: Verde, largura mínima: 19mm, comprimento mínimo: 20 metros, | Un | 50 |  | 0
7.53. | Ponteria isolada, fabricada em tubo de cobre eletrolítico com acabamento superficial estanhado, resistente à corrosão, para condutor 1,5 mm2. | Un | 500 |  | 0
7.54. | Ponteria isolada, fabricada em tubo de cobre eletrolítico com acabamento superficial estanhado, resistente à corrosão, para condutor 2,5 mm2. | Un | 500 |  | 0
7.55. | Ponteria isolada, fabricada em tubo de cobre eletrolítico com acabamento superficial estanhado, resistente à corrosão, para condutor 4 mm2. | Un | 300 |  | 0
7.56. | Ponteria isolada, fabricada em tubo de cobre eletrolítico com acabamento superficial estanhado, resistente à corrosão, para condutor 6 mm2. | Un | 300 |  | 0
7.57. | Ponteria isolada, fabricada em tubo de cobre eletrolítico com acabamento superficial estanhado, resistente à corrosão, para condutor 10 mm2. | Un | 300 |  | 0
7.58. | Ponteria isolada, fabricada em tubo de cobre eletrolítico com acabamento superficial estanhado, resistente à corrosão, para condutor 16 mm2. | Un | 200 |  | 0
7.59. | Ponteria isolada, fabricada em tubo de cobre eletrolítico com acabamento superficial estanhado, resistente à corrosão, para condutor 25 mm2. | Un | 200 |  | 0
7.60. | Terminal de olhal cobre, M8, para condutor 25mm2 | Un | 30 |  | 0
7.61. | Terminal de olhal cobre, M8, para condutor 50mm2 | Un | 30 |  | 0
7.62. | Detetor de movimento infravermelho (PIR) para montagem em parede, IP mínimo 65, permite detetar movimento com alcance mínimo de 12 metros, num ângulo de 180º, carga mínima a suportar de 300W (LED). | Un | 10 |  | 0
7.63. | Pente de ligação de forquilha, 1 polo, 100A, tensão: 230/400Vac, 57 modulos, tipo KB190B da Hager ou equivalente. | Un | 10 |  | 0
7.64. | Pente de ligação de forquilha, 3 polos, 63A, tensão: 230/400Vac, 24 modulos, tipo KB363C da Hager ou equivalente. | Un | 10 |  | 0
7.65. | Pente de ligação de ponteira, 4 polos, 63A, tensão: 230/400Vac, 24 modulos, tipo KB463C da Hager ou equivalente. | Un | 10 |  | 0
Total |  |  |  |  | 0